

附件
“双随机”抽检房地产测绘成果质量检查情况表

	序号
	测绘公司名称
	测绘业务编号
	业务类型
	检查情况及问题

	1
	湖南龙翔建设工程管理有限公司
	202501080007
	验收前实测
	合格

	
	
	202501060026
	
	

	
	
	202501060025
	
	

	2
	
	202503190001
	预测
	（1）33#栋质检表“修改意见”栏未写；                          （2）28#、29#、33#栋勘测结论需完善：需注明封闭阳台等计算半面积原因；                         （3）补充人员信息相关证件及社保信息。

	
	
	202503190002
	
	

	
	
	202503190003
	
	

	3
	
	202501080001
	验收前实测
	4#栋2-4层未安装入户门；                      

	
	
	202411110003
	
	

	
	
	202410300008
	
	

	4
	
	202411140022
	预测
	3#-9#栋质检意见未填写。

	
	
	202411140028
	
	

	
	
	202411140025
	
	

	5
	湖南圆点数码测绘有限公司
	202410220035
	预测
	（1）6#、12#缺少整栋图纸；

（2）7#栋缺少一层图纸；

（3）8#栋缺少剖面、立面及机房图纸。

	
	
	202410220023
	
	

	
	
	202410220025
	
	

	
	
	202410220027
	
	

	
	
	202410220029
	
	

	6
	
	202410250001
	预测
	内业资料缺少剖面图纸；

结论内有关封闭阳台描述在复核表上未体现；

（3）1#栋103与2至12层同户型的套内面积、建筑面积相差0.01㎡；

（4）1#栋2-12层的电梯隔音墙与1层的电梯隔音墙处理方式不一致。

	
	
	202410250002
	
	

	7
	
	202408160012
	验收后实测
	合格

	
	
	202408160009
	
	

	
	
	202408160010
	
	

	8
	
	202501170004
	验收后实测
	合格

	
	
	202501170001
	
	

	9
	湖南湘盛工程设计服务有限公司
	202412180028
	验收前实测
	3#栋草图未盖章。

	
	
	202412180026 
	
	

	
	
	202412180025
	
	

	10
	
	202412160039
	预测
	12#栋档案缺少2-26分层图纸。

	
	
	202412160035  
	
	

	
	
	202412160038
	
	

	11
	
	202412190012
	验收前实测
	北阳台与设备平台之间未见隔断。

	
	
	202412190014
	
	

	
	
	202412190013
	
	

	12
	
	202503190008
	预测
	合格

	
	
	202503190010
	
	

	
	
	202503190004
	
	

	13
	湖南天驰智信信息科技有限责任公司
	202504230014
	验收前实测
	（1）A9#栋、A10#栋验收报告日期漏填；                             （2）绿化阳台内空调机位未施工。

	
	
	202504230013
	
	

	14
	
	202412160002　
	验收前实测
	（1）2#栋商业层高4.4米，社区用房层高3.9米，楼层层高3.6米，勘测结论未描述；
（2）缺少质量检查记录表。

	
	
	202412160003
	
	

	15
	
	202505220024
	预测
	缺少验收报告且验收日期未填写。

	
	
	202505220023
	
	

	
	
	202505220029
	
	

	
	
	202505220028
	
	

	
	
	202505220021
	
	

	
	
	202505220022
	
	

	16
	
	202411280009
	验收前实测
	C09#栋外勘草图尺寸标注不全面。                    

	17
	
	202411120020
	验收前实测
	二层商业局部净高仅2.3米，未在勘测结论中说明。

	18
	湖南心一勘测设计有限公司
	202502200009
	验收前实测
	15#栋缺少构架层草图记录。

	
	
	202502200010
	
	

	
	
	202502200011
	
	

	19
	
	202412250045
	验收前实测
	合格

	
	
	202412250037
	
	

	
	
	202412250038
	
	

	20
	湖南德源测绘有限公司
	202411290028
	预测
	缺检查记录表；

图面尺寸压盖严重；
测绘报告验收日期早于检查日期，不符合验收要求。

	
	
	202411290031
	
	

	
	
	202411290035
	
	

	21
	
	202503220001
	验收前实测
	草图未盖单位公章；

B12-1#栋102户内商业烟道现场未砌。

	
	
	20241226003
	
	

	
	
	202412260004
	
	




